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法定代表人证明书
_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：__________________
附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________
注册号码：____________________企业类型：____________________________
经营范围：__________________________


 报价人名称（盖章）：__________________
 地址：__________________
 法定代表人（签字或盖章）：__________________
 职务：__________________
日期： 年 月 日
	提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。
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附件2：法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：广州市信怡招标代理有限公司
本授权书声明：_____  ___是注册于（国家或地区）的（报价人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“火村岗头园老人安置房进出道路及学校围墙外修整工程项目”的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

报价人（盖章）：__________________
 地址：__________________
 法定代表人（签字或盖章）：__________________
 职务：__________________
 被授权人（签字或盖章）：__________________
 职务：__________________
日期： 年 月 日
	提示：请将授权代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




 




附件3：符合性审查表
符合性审查表
	序号
	审查内容
	报价人 1
	报价人 2
	.....

	1
	报价人具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理 部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的单位法人证书，按国家法律经营
	
	
	

	2
	没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内,没有处于财产被接管、冻结、破产的状态,投标报名截止时间前3年内投标人没有重大违法、违规问题（以建设行政主管部门书面认定为准）
	
	
	

	3
	报价为唯一固定报价。
	
	
	

	4
	不接受联合体投标
	
	
	

	结论
	
	
	











附件4：承诺书

承诺书 
致：广州市黄埔区云埔街火村社区经济联合社
我方己收到上述火村岗头园老人安置房进出道路及学校围墙外修整工程项目所提供的一切有关交易公告，并对施工现场进行调查勘察，现根据交易公告、工程量清单和其它相关文件的要求，考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）          元（¥          元）承包上述项目。
我单位郑重承诺：我单位如果中选，必定全面履行上述交易公告及其它相关文件的规定和要求，并同意与广州市黄埔区云埔街火村社区经济联合社签署一份基于交易公告而制定的合同。


单位名称:（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

电话：　　　　

日期：　　　年　　月　　日






附件5：工程量清单  （报价人需认真填报清单的报价表，如果漏报，视为已包含在总价中）
	工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	合同工程量
	综合单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	一
	岗头园路段
	
	
	
	

	1.1
	PC200机
	1、履带式挖掘机
2、机械进出场运输
	小时
	20
	
	

	1.2
	沥青渣
	1、材料采购费用
2、为材料到场价，综合考虑材料运输费等
	方
	260
	
	

	二
	PQ项目部路段
	
	
	
	

	2.1
	PC200机
	1、履带式挖掘机
2、机械进出场运输
	小时
	8
	
	

	2.2
	沥青渣
	1、材料采购费用
2、为材料到场价，综合考虑材料运输费等
	方
	40
	
	

	三
	学校围墙外（清表回填）
	
	
	
	

	3.1
	PC60挖机
	1、履带式挖掘机
2、机械进出场运输
	小时
	32
	
	

	3.2
	回填土
	1、材料采购费用
2、为材料到场价，综合考虑材料运输费等
	方
	60
	
	

	3.3
	30铲车
	
	小时
	32
	
	

	3.4
	人工
	1.按甲方要求及时提供劳务用工；
2.工种：技工、普工综合考虑。
3.具体工作按照项目安排。
	工日
	4
	
	

	3.5
	完工场地清扫
	
	
	
	
	

	小计
	（以上合计）
	
	
	
	

	税金
	
	
	
	
	

	含税合价
	
	
	
	
	0.00


附件6：报名登记表

	报名登记表

	项目名称
	火村岗头园老人安置房进出道路及学校围墙外修整工程项目
	日期
	  年   月  日

	报价
人资
料
	单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	授权人信息
	姓名
	联系方式
	邮箱

	
	
	
	
	

	



1

